## 調查目的與收件資訊
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
壹、問卷調查目的
機關於本年度辦理之「114年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫」中，委託國立成功大學進行本次問卷調查及節水技術現場輔導，並依據國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法，查核園區用戶之用水現況與節水成效追蹤。本問卷調查內容僅供南部科學園區管理局未來推動節約用水相關工作之參考，相關查核資訊無外流之虞，敬請各位先進撥冗協助填寫調查問卷。 提醒：「國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法，第 4 條：園區用戶於用水計畫核定後，應依計畫用水時程及用水量辦理，並應記錄實際用水情形，提供管理局彙整申報用水情形，相關紀錄及證明文件應保存五年備查。」
貳、問卷調查內容 | 貳、問卷調查內容
(一)人員與工廠基本資料
(二)用水基本資料
(三)R9版用水平衡圖(有製程)
(四)近三年用水及排水量調查
(五)水回收措施
(六)近三年用水回收率調查
(七)單位產品用水量調查
(八)冷卻水塔規格及操作現況
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
(十)未來一年(114年7月~115年6月)規劃節水方案
(十一)R9全廠回收率轉換水利署R2回收率
參、問卷回收方式
敬請 撥冗填寫114年度南科園區用電調查問卷後，於2025年8月31日前以E-mail方式回覆，以利後續資料處理及輔導工作推動。
肆、問卷收件及洽詢窗口資訊
【問卷收件窗口】
問卷收件窗口：黃緯程 博士 問卷收件E-mail信箱(1)：grissomh8423@gmail.com 問卷收件E-mail信箱(2)：z10003034@ncku.edu.tw
【計畫事務洽詢窗口】
計畫事務洽詢窗口：石育政 研究助理 洽詢電話：(06)208-1469 E-mail信箱：z10809100@ncku.edu.tw

## (一)人員與工廠基本資料
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(一)人員與工廠基本資料
【填寫人員】第一聯絡人
填寫人員姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【單位主管】第二聯絡人
單位主管姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【工廠基本資料】
產業類別： |  | ←下拉式選單
工廠名稱：
工廠地址：
廠房建築 基地面積： |  | (m2)
水公司自來水表 設置數量： |  | ←下拉式選單
水號： 水表數量複數以上均請列出水號 |  | ←請於左方欄位， 輸入水號 (請參照水費單共11碼) 例：00123456789
1
1

## (二)用水基本資料
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(二).用水基本資料(113年7月~114年6月)
科管局核定用水量： (最新核定平均日用水量) |  | 自來水核定量： |  | (CMD)
|  | 再生水核定量： |  | (CMD)
單日最大用水量： (平均日用水量×1.2) |  | 0 | (CMD) ←欄位自動試算 | 1
廢(汙)水排放量： (以科管局環安組核准量為準) |  |  | (CMD)
臺南園區 | 廠區需設置 可提供全廠用水 二天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
高雄園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
橋頭園區 臺南擴建 | 廠區需設置 可提供全廠用水 三天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
嘉義園區 屏東園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
是否使用再生水廠之水源： (包含自建再生水廠) |  |  | ←下拉式選單
再生水供應水廠： |  | 永康再生水廠
安平再生水廠
仁德再生水廠
台積電南科再生水廠
自建再生水廠
購買再生水(水車載水)
再生水導入廠區用途流向： |  | 製程
民生(沖廁或澆灌)
冷卻水塔
廢氣洗滌塔
鍋爐
營建工程灑水抑制粉塵
是否設置雨水貯存系統： |  |  | ←下拉式選單 | 1
是否個別設置雨水儲存槽： |  |  | ←下拉式選單 | 1
個別設置雨水儲存槽容積： |  |  | m3
雨水納入其他水槽： |  | 納入工業用水槽； 納入民生用水槽
|  | 納入建物筏基： |  | m3
|  | 納入消防水槽： |  | m3

## (三)R9版用水平衡圖(有製程)
統計月份： |  |  | 113~114 |  | 年 | 7~6 | 月 |  |  | 廠商名稱：
園區別： | [9 empty] | 用水地址： | [16 empty] | 注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD
0
|  | 民生用水 | [5 empty] | 消耗及逸散 | [22 empty] | 0
排放(d1)
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  |  | (c9) |  |  |  |  | (P2) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 產品消耗(Q)
|  | (w3) | [13 empty] | 消耗/逸散(V3) |  | (P3)
0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 純水系統 |  |  |  | 0 |  |  | 製程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 廢水處理設備 |  |  |  |  | 0
自來水(W) |  |  |  | (w1) |  |  |  |  | (P1) | [16 empty] | 排放(d2) |  |  | (D1) |  |  |  |  | 總廢水排放量(D2)
|  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | (w2) | [15 empty] | 機台循環串級利用水量 | (c7) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 英文代碼說明 :
[13 empty] | 0 | [12 empty] | 排放(d3) |  |  |  | (r4) |  |  | A1: | 冷凝水回收
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 製程水處理回收利用(c1) | [18 empty] | A1-1: | 冷凝水回收至原水池 |  |  | A1-2: | 冷凝水回收至次級用水
|  |  |  | (R1-1) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | A2: | 雨水回收
[15 empty] | 製程水處理回收利用(c2) | [17 empty] | A2-1: | 雨水回收至原水池 |  |  | A2-2: | 雨水回收至次級用水
[33 empty] | W : | 自來水
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 製程水 循環回收 利用系統 | [11 empty] | w1: | 製程用自來水量 |  | w2: | 次級用自來水量
[8 empty] | 製程水處理回收利用(c3) | [24 empty] | w3: | 民生用自來水量
[18 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | D1: | 排入廠內廢水處理廠處理廢水量
[20 empty] | 製程水處理回收利用(c4) | [7 empty] | (r1) |  |  |  |  | D2: | 總廢水排放量
[7 empty] | 0 |  | (A1-1) | [16 empty] | 0 | [6 empty] | d1: | 民生用水廢水 |  | d3: | 純水再生廢水
[7 empty] | 0 |  | (A2-1) | [16 empty] | 排放(d4) | [6 empty] | d2: | 處理排放廢水 |  | d4: | 製程水循環回收利用系統再生廢水
0 | 冷凝水(A1) | [5 empty] | 0 |  | (R2-1) |  |  | 0 |  | (A1-2) | [18 empty] | d5: | 次级用水廢水
[19 empty] | 0 | [13 empty] | d5-1: | L/C Scrubber排放廢水
[17 empty] | (f1) |  | c5 |  |  |  |  | 0 | 蒸發(V2) | [7 empty] | d5-2: | C/T排放廢水 |  | d5-3: | 公共用水排放廢水
0 | 雨水(A2) | [10 empty] | 0 |  | (A2-2) |  |  | 0 |  |  | Local/Central Scrubber | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R1: | 廠內總二次利用廢水
[28 empty] | (r2) |  |  |  |  | R1-1: | 廠內總二次利用廢水回收至原水池
[25 empty] | 0 | [7 empty] | R1-2: | 廠內總二次利用廢水回收至次級用水
0 | (R2) | [10 empty] | 0 |  | (R2-2) |  |  | C/T排水導電度 | [7 empty] | (d5-1) | [7 empty] | r1: | 廠內製程廢水回收 |  |  | r2: | 廠內L/S排放廢水回收
外部二次利用廢水回收或新興水源使用 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | r3: | 廠內C/T排放廢水回收 |  |  | r4: | 廠內廢水廠排放廢水回收
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | R2: | 外部二次利用廢水回收 (如園區中水、再生水...)
(如園區中水、再生水...) | [11 empty] | 0 |  | (R1-2) |  |  |  |  | c8 |  |  | c6 |  | 蒸發(V1) | [8 empty] | R2-1: | 外部二次利用廢水回收至原水池
[17 empty] | (f2) |  |  | 冷卻水塔 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R2-2: | 外部二次利用廢水回收至次級用水
[16 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | (r3) |  |  |  |  | P1: | 純水系統取水量 |  | P2: | 製程機台非屬純水系統取水量
[16 empty] | (F) | [16 empty] | P3: | 製程機台純水用量
[26 empty] | 0 | [6 empty] | c1: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[15 empty] | 0 | (f4) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 排放(d5) | [6 empty] | c2: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[15 empty] | 民生用途(ex.沖廁) |  | (f3) |  |  |  |  | 消耗/逸散 |  | (d5-2) | [8 empty] | c3: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[17 empty] | 0 |  |  | 廠務/公共用水 | [12 empty] | c4: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[25 empty] | 0 | (d5-3) | [6 empty] | c5: | L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
[33 empty] | c6: | C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
[9 empty] | 0 | [23 empty] | c7: | 製程機台用水循環再利用(串級利用)
[9 empty] | 廠內總二次利用廢水回收(R1) | [24 empty] | 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列
[33 empty] | c8: | C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,低於1500μs/cm者不計)
請參考頁籤「用水回收率及排放率標準說明」，確認本廠依據環評承諾規範應符合之各項用水回收率等標準 | [33 empty] | (c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2))
製程回收率(RP) = |  |  | c1+c2+c3+c4+c7 | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | (> 85%) |  | 註 ： | 1. | 請盡可能利用原圖表示水量數據. | [12 empty] | c9: | 廠內民生用水回收
|  |  | P1+P2+c7-V3-Q | [15 empty] | 2. | 計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算. | [12 empty] | V1: | C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
全廠回收率(RT) = |  |  | (A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1) | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | > 75%~80% |  |  | 3. | 若平衡圖不適用，請與科管局確認後，得自行調整/演算. | [12 empty] | V2: | L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5CMD)
|  |  | (W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1+R2)-V1-V2-V3-Q | [15 empty] | 4. | 回收率標準請依規定自行填寫 | [12 empty] | V3: | 熱消型純水系統消耗及逸散水量
全廠排放率(DT) = |  |  | D2 | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | (< 70%) | [16 empty] | Q: | 產品消耗用水(移轉至產品內的水量，如：針劑、隱形眼鏡)
|  |  | W+A1+A2+R2 | [16 empty] | ：代表需自行輸入數據 | [5 empty] | ：表格自動計算 | [6 empty] | 消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散
[33 empty] | F: | 總次級用水量
C7回收量大於全廠回收量50%原因說明(若無免填) | [32 empty] | f1: | Local/Central Scrubber補給用水
[33 empty] | f2: | 冷卻水塔補給用水
[33 empty] | f3: | 廠務與公共補給用水(澆灌等)
[33 empty] | f4: | 回收水供應民生用途(沖廁等)
Note on T9: 熱消型純水系統消耗及逸散水量
Note on W13: 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列!
Note on W27: 需建置回收設備方可填列!!
Note on Y33: 需建置回收設備方可填列!! 若僅採旁濾者，僅可計補水量之2%，c6 = f2 x 0.02
←下拉式選單

## (四)近三年用水及排水量調查
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(四)近三年用水及排水量調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
類別 | R9製程版 用水平衡圖代碼 | 111年7月至 112年6月 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月
自來水 | W
冷凝水OAC | A1
雨水 | A2
外部再生水 | R2
其他水源： | 伏流水 地下水 水車載水
合計總取水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
回收水量(水量單位：CMD)
製程水處理回收 利用至製程或純水系統前端 | c1
純水系統排水回收 利用至其他用水單元 | c2
製程系統排水回收 利用至純水系統或製程前端 | c3
製程系統排水回收 利用至其他單元 | c4
L/S+C/S排水循環回收 利用(需建置回收設備) | c5
C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 ) | c6
製程機台用水循環再利用 (串級利用)計入水量：需設置處理設備及流量計佐證 | c7
合計總回收水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
廢(汙)水排放量(水量單位：CMD)
總廢水排放量 | D2

## (五)水回收措施調查(1)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程) |  | 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 (本頁為填寫範例) |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(五)水回收措施調查(1) |  |  |  | (五)水回收措施調查(1)
R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施(請條列簡述) (填寫方式請參考範例) | 回收水使用單元 (請條列簡述) | R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施 (本頁為填寫範例) | 回收水使用單元 (本頁為填寫範例)
c1 | 0 |  |  | c1 |  | UPW系統， RO/UF濃排水回收至UPW前段使用 | UPW前段
c2 | 0 |  |  | c2 |  | UPW系統， RO濃排水及2B3T再生清洗水回收做次級用水槽(RCW) | 次級用水
c3 | 0 |  |  | c3 |  | 配置機台DIR回收專管， 將用來清洗晶圓之去離子水(Deionized water reclaim, DIR drain)進行回收， 再透過水質選別功能， 回收至純水系統(UPW)再利用， 或進入次級用水槽(RCW)供給CT/Central Scrubber使用。 | 至純水系統(UPW)再利用、 次級用水供給CT/Central Scrubber使用
c4 | 0 |  |  | c4 |  | (1)化學研磨液廢水(Chemical Mechanical Polishing, CMP)以及含銅化學研磨液廢水(Cu-CMP Reclaim System, CCR)設置回收專管經由化混沉降處理。(2)酸性廢水(Acid wastewater drain, AWD)/鹼性廢水(Caustic waste drain, CWD)依水質特性導入回收系統處理 | 次級用水、冷卻水塔補水
c5 | 0 |  |  | c5 |  | 回收廢氣洗滌塔排放廢水循環利用 (維護方式加入液鹼、硫酸調整pH值，及設定循環水導電度2,000 µS/cm)， 廠內LSC排放水回收至回收系統， 進行循環水供應LSC，再自循環到回收系統，重複循環處理 | 供應LSC再，自循環到回收系統 ，重複循環處理
c6 | 0 |  |  | c6 |  | 冷卻水塔C/T濃排水經由旁濾設備回收利用 | 回冷卻水塔前端再循環使用
c7 | 0 |  |  | c7 |  | 經環保稽查大隊查核，核定c7機台循環水量10,000。 經南科管理局查核，核定c7機台循環水量10,000。 | 製程機台循環水
c8 | 0 |  |  | c8 |  | C/T製程水循環回收利用， 排水導電度控制1,800 μs/cm | 回冷卻水塔前端再循環使用
c9 | 0 |  |  | c9 |  | 飲水機排水回收 | 至次級用水水槽

## (五)水回收措施調查 (2)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程) |  | 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 (本頁為填寫範例) |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(五)水回收措施調查(2) |  |  |  | (五)水回收措施調查(2)
R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施(請條列簡述) (填寫方式請參考範例) | 回收水使用單元 | R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施 (本頁為填寫範例) | 回收水使用單元 (本頁為填寫範例)
r1 | 0 |  |  | r1 | 0 | 廠內製程廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r2 | 0 |  |  | r2 | 0 | 廠內L/S排放廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r3 | 0 |  |  | r3 | 0 | 廠內C/T排放廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r4 | 0 |  |  | r4 | 0 | 納管廢水排放水質良好，故設置廢水純化系統，將排放廢水回收做二次利用 | 純水系統前段、 製程前段

## (六)近三年用水回收率調查
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(六)近三年用水回收率調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
項目 | 園區環評承諾目標 | 111年7月至 112年6月 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月
製程回收率 | > 85%
全廠回收率 | 臺南園區>76.65% 高雄園區>75%
全廠排放率 | < 70%
單位人口生活用水量
項目 |  |  | 民生用水 | 公共用水
113年7月至114年6月之每日平均用水量(CMD)
113年7月至114年6月之日平均員工數(含外包商)人數
單位人口生活用水量(CMD)(欄位自動統計→)
註：單位人口生活用水量 = 民生用水/ 113年7月至114年6月之日平均員工數(含外包商)人數
枯水期(每年11月~隔年4月)
自主節水抗旱10%做法(請簡述)： |  |  | 自來水減量 (CMD) | 回收水增加 (CMD)

## (七)單位產品用水量調查
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(七)單位產品用水量調查
(水量單位：CMD) 單位產品用水量 | 項目 | 近三年
|  | 111年7月至 112年6月 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月
產能稼動率(%)：
主要產品名稱：
主要產品之日平均產量：
產品單位： (如：片, 個, 噸, 包, 支…等)
每單位產品用水量：
每單位產品用水量估算方式 (請簡述說明估算方式)：
因擴廠、產品開發、試營運或其他等因素，因而於年度內使整廠用水量有變動者，請於右方格內簡略註記。

## (八). 冷卻水塔規格及操作現況
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  |  |  |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(八)中央空調(冰水主機)冷卻水塔規格及操作現況
是否設置冷卻水塔？ |  |  |  |  | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
冰水主機規格
項次 | 型式 |  |  | 台數 |  |  | 單台冷凍噸數(RT)
1 |  |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  |  | 1 |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  |  | 1 |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 1
7 |  |  | 1 |  | 1
8 |  |  | 1 |  | 1
9 |  |  | 1 |  | 1
10 |  |  | 1 |  | 1
冰水主機實際運作總冷凍噸數： |  |  |  |  | (RT)
冷卻水塔規格及操作現況(113.7~114.6)
(1)冷卻前後水溫差： |  |  | ℃
(2)冷卻水塔循環水量：
| 有設置流量計 | 實際循環水量(113.7~114.6)： | [5 empty] | CMD
| 未設置流量計 | 推估循環水量(113.7~114.6)： | [5 empty] | CMD
循環水量採推估計算，請說明計算方式：
(3)冷卻水塔節水措施： |  | 旁濾設備 |  |  | 化學加藥法
倒極式電透析(EDR) |  | 臭氧氧化法 |  |  | 磁化法
|  | 排水導電度控制： |  |  |  |  | µS/cm
其他方法(請簡述)：
(4)冷卻水塔取水源： |  |  |  |  | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)取水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(6)排水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(7)濃縮倍數(CR)： |  |  |  |  | ←欄位自動試算
下拉式選單
請輸入冷凍噸數

## (九). 廢氣洗滌塔規格及操作現況
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | [5 empty] | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
是否設置廢氣洗滌塔？ | [5 empty] | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
廢氣洗滌塔規格
項次 | 機型 |  | 型式 |  | 台數 |  |  | 單台處理風量(CMM)
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8 |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 |  | 1 |  | 1 |  | 1
10 |  | 1 |  | 1 |  | 1
實際(酸排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(鹼排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(有機)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(CVD)總處理能力： | [5 empty] | CMM
廢氣洗滌塔操作現況(113.7~114.6)
(1)去除污染物種類：
(2)pH設定值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(3)ORP值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(4)洗滌塔取水源： | [5 empty] | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)蒸發水量(V2)： |  |  |  | CMD | 排氣量每1,000 CMM，合理蒸發水量約 5 CMD。
(6)取水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(7)排水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(8)洗滌塔節水措施： |  |  | pH控制 |  | ORP控制 |  | 排放水回收
其他方法(請簡述)：
下拉式選單
請輸入處理風量

## (十)未來一年規劃節水方案
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(十)未來一年(114年7月~115年6月)規劃節水方案
節水類別 | 未來一年 (114年7月~115年6月) 規劃節水方案(請簡述) 註：不包含抗旱措施(此為非常態性做法)及使用外部再生水廠之再生水 | 預計 節省自來水 (CMD) | 預計 增加回收水量 (CMD) | 預估 投資金額 (萬元)
冷卻水塔
製程用水
鍋爐用水
洗滌塔
純水系統
汙水處理系統
民生用水
其他用水 (非前述項目之用水單元，例如：景觀、澆灌、噴水池、廚房...)

## (十一)R9版轉換水利署R2版
|  | 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  |  |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
科學園區回收率定義與水利署不同， R9用水平衡圖代碼無法完全對應到水利署用水單元編號，例如：R9版無法呈現 鍋爐用水數據、PCW用水、Scrubber用水等…，因此全廠回收率計算結果會不相同， 需園區廠商回饋相關資訊，以利科管局開發R9轉R2之試算表。
灰色區塊會自動將R9平衡圖數據帶入水利署用水單元分類表
用途別 用水型態 | 冷卻水塔 | 製程 | 鍋爐 | 洗滌塔 | 純水系統 | 汙水處理系統 | 生活用水 | 其他
循環 | 0 | 0 |  | 0 | 0
回用 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
消耗 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
排放
總取水量
水源別 | 自來水 | 地下水 | 地面水 | 購買原水 | 再生水 | 雨水 | 冷凝水 | 其他
水量CMD | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
水利署R2用水回收率： |  |  |  | ←試算結果會不相同，請在下列欄位填列無法在R9平衡圖中展現的用水單元及數據。
南科園區全廠回收率： |  |  | #DIV/0!
循環水 (依據水利署回用水定義：於同一單元內循環利用)
項次 |  | 用水單元 |  | 水源名稱 |  | 水量數據(CMD)
1
2
3
4
回用水 (依據水利署回用水定義：提供給另一單元使用)
項次 |  | 用水單元 |  | 水源名稱 |  | 水量數據(CMD)
1
2
3
4
水源別 |  |  |  | 敬請園區單日用水量達300 CMD以上之用水戶，回饋相關數據以利科管局開發R9轉R2之試算表。
項目 |  | 水量(CMD)
地下水
地面水
購買原水
其他
水利署R2用水回收率： |  |  |  | ←欄位會自動試算修正後的R2回收率

## 用水回收率及排放率標準(環評承諾)
園區別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率 | 備註
嘉義園區 | > 85% | > 76.3% | < 70% | 121年全廠回收率需達到82%
臺南園區 | > 85% | > 78% | < 70% | 120年全廠回收率需達到82%
臺南擴建園區 | > 85% | > 75.8% | < 70% | 1)120年半導體業製程回收率達86% 2)120年全廠回收率達82%
高雄(路竹)園區 | > 85% | > 75% | < 70% | -
橋頭園區 | > 85% | > 75% | < 70% | 1)全廠回收率：晶圓製造半導體85%、其他一般產業75% 2)120年全廠回收率達82%
楠梓園區 | - | - | - | -
屏東園區 | > 85% | > 76.1% | < 70% | 122年全廠回收率需達到82%
臺南園區
高雄(路竹)園區
嘉義園區
橋頭園區
楠梓園區
臺南擴建園區
屏東園區

## 工作表3 (hidden)
30
積體電路 | 1支 | 有設置 | 獨立設置 | 有使用 | 1℃ | (離心式)水冷 | 40 | 有設置 | 逆流直立式 | (酸排)濕式
光電 | 2支 | 未設置 | 納入工業用水貯水槽 | 未使用 | 2℃ | (渦捲式)水冷容積 | 50 | 未設置 | 臥式交叉流式 | (鹼排)濕式
生物科技 | 3支 |  | 納入民生用水貯水槽 |  | 3℃ | (往復式)水冷容積 | 60 |  | 室內型洗滌塔 | 乾式
精密機械 | 4支 |  | 納入工業+民生用水貯水槽 |  | 4℃ | (渦捲式)水冷容積 | 80 |  | 密閉收集式 | 有機
通訊 | 5支 |  |  |  | 5℃ | 熱回收式 | 100 |  |  | CVD
電腦週邊 | 6支 |  |  |  | 6℃ | (磁浮離心式)水冷 | 125
其他園區事業 | 7支 |  |  |  | 7℃ | (螺旋式) | 150
| 8支 |  |  |  | 8℃ |  | 200
| 9支 |  |  |  | 9℃ |  | 250
| 10支 |  |  |  | 10℃ |  | 300
350
400
450
500
3 | 1台 | 橫流式 | 有個別設置 | 設置水冷式 |  |  | 550
5 | 2台 | 逆流式 | 納入其他水槽 | 設置氣冷式 |  |  | 600
7.5 | 3台 | 其他 |  | 均未設置 |  |  | 700
10 | 4台 | [5 empty] | 750
15 | 5台 | [5 empty] | 800
20 | 6台 | [5 empty] | 850
30 | 7台 | [5 empty] | 900
40 | 8台 | [5 empty] | 950
50 | 9台 | [5 empty] | 1000
60 | 10台 | [5 empty] | 1050
80 | 11台 | [5 empty] | 1100
100 | 12台 | [5 empty] | 1150
125 | 13台 | [5 empty] | 1200
150 | 14台 | [5 empty] | 1250
200 | 15台 | [5 empty] | 1300
250 | 16台 | [5 empty] | 1350
300 | 17台 | [5 empty] | 1400
350 | 18台 | [5 empty] | 1450
400 | 19台 | [5 empty] | 1500
450 | 20台 | [5 empty] | 1550
500 | [6 empty] | 1600
550 | [6 empty] | 1650
600 | [6 empty] | 1700
700 | [6 empty] | 1750
750 | [6 empty] | 1800
800 | [6 empty] | 1850
850 | [6 empty] | 1900
1950
2000