## 調查目的與收件資訊
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
壹、問卷調查目的
南部科學園區管理局(以下簡稱本局)於本年度辦理之「115年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫」，委託國立成功大學進行問卷調查與節水技術現場輔導；並依據「國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法」，辦理園區用戶之用水現況查核與節水成效追蹤。 本問卷調查內容僅供本局未來推動節約用水相關業務之參考，相關查核資訊絕不外流，敬請 貴廠撥冗協助填寫。 提醒：「國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法」第 4 條規定：園區用戶於用水計畫核定後，應依計畫用水時程及用水量辦理，並應記錄實際用水情形，提供管理局彙整申報。相關紀錄及證明文件應保存五年備查。
貳、問卷調查內容 | 貳、問卷調查內容
(一)人員與工廠基本資料
(二)用水基本資料
(三)R9版用水平衡圖(無製程) 調查114年度1月~12月之日平均用水量
(四)近三年用水及排水量調查
(五)水回收措施
(六)近三年用水回收率調查
(七)單位產品用水量調查
(八)冰水主機冷卻水系統規格及運行現況調查
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
(十)未來一年(115年1月~115年12月)規劃節水方案
參、問卷回收方式
敬請 撥冗填寫115年度南科園區用水調查問卷後，於115年9月30日前以E-mail方式回覆，以利後續資料處理及輔導工作推動。
肆、問卷諮詢及收件窗口
諮詢及收件窗口：黃緯程 博士 E-mail信箱(1)：grissomh8423@gmail.com E-mail信箱(2)：z10003034@ncku.edu.tw

## (一)人員與工廠基本資料
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(一)人員與工廠基本資料
【填寫人員】第一聯絡人
填寫人員姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【單位主管】第二聯絡人
單位主管姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【工廠基本資料】
產業類別： |  | ←下拉式選單
工廠名稱：
工廠地址：
廠房建築 基地面積： |  | (m2)
水公司自來水表 設置數量： |  | ←下拉式選單
水號： 水表數量複數以上均請列出水號 |  | ←請於左方欄位， 輸入水號 (請參照水費單共11碼) 例：00123456789
1
1

## (二)用水基本資料
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(二).用水基本資料(114年1月~114年12月)
科管局核定用水量： (最新核定平均日用水量) |  | 自來水核定量： |  | (CMD)
|  | 再生水核定量： |  | (CMD)
單日最大用水量： (平均日用水量×1.2) |  | 0 | (CMD) ←欄位自動試算 | 1
廢(汙)水排放量： (以科管局環安組核准量為準) |  |  | (CMD)
臺南園區 | 廠區需設置 可提供全廠用水 二天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
高雄園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
橋頭園區 臺南擴建 | 廠區需設置 可提供全廠用水 三天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
嘉義園區 屏東園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
是否使用再生水廠之水源： (包含自建再生水廠) |  |  | ←下拉式選單
再生水供應水廠： |  | 永康再生水廠
安平再生水廠
仁德再生水廠
台積電南科再生水廠
自建再生水廠
購買再生水(水車載水)
再生水導入廠區用途流向： |  | 製程
民生(沖廁或澆灌)
冷卻水塔
廢氣洗滌塔
鍋爐
營建工程灑水抑制粉塵
是否設置雨水貯存系統： |  |  | ←下拉式選單 | 1
是否個別設置雨水儲存槽： |  |  | ←下拉式選單 | 1
個別設置雨水儲存槽容積： |  |  | m3
雨水納入其他水槽： |  | 納入工業用水槽； 納入民生用水槽
|  | 納入建物筏基： |  | m3
|  | 納入消防水槽： |  | m3

## (三)R9版用水平衡圖(無製程)
統計月份： |  |  |  | 114 |  | 年 | 1 | 月 | ~ | 114 | 年 | 12 | 月 |  |  |  | 注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD
園區別：
廠商名稱：
用水地址：
0
消耗及逸散
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 民生用水 |  |  | 0 |  |  | -8
|  |  | 自來水(W) |  |  |  |  | (w3) | [7 empty] | 排放(d1) |  | 總廢水排放量(D)
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 回收(c9) |  | 0 | 回收(r4)
[5 empty] | (w2) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 英文代碼說明 :
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | A1: | 冷凝水回收
|  |  | 冷凝水(A1) | [7 empty] | c6 |  |  |  | 蒸發(V1) |  |  |  |  | A2: | 雨水回收
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 冷卻水塔 |  |  | 0 |  |  |  | W : | 自來水
|  |  | 雨水(A2) | [6 empty] | (f2) | [5 empty] | 排放(d5-2) |  |  |  | w2: | 次級用自來水量
[16 empty] | 0 |  |  |  | w3: | 民生用自來水量
|  |  | 0 |  | (R2) | [10 empty] | 回收(r3) |  |  |  | F : | 廠內總次級用水
|  | 外部二次利用廢水回收或新興水源使用 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | f2: | 冷卻水塔用水
[15 empty] | 消耗及逸散 |  |  |  |  | f3: | 公共用水排水
|  | (如園區中水、再生水...) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 公共用水 |  |  | -8 |  |  |  | D: | 總排放廢水
[8 empty] | (F) |  | (f3) | [5 empty] | 排放(d5-3) |  |  |  | d1: | 民生用水廢水
[6 empty] | 0 | [13 empty] | d5-2: | 冷卻水塔排水
[6 empty] | 廠內總二次利用廢水回收(R1) | [13 empty] | d5-3: | 公共用水排水
[20 empty] | c6: | C/T排水回收利用 (需建置旁濾設備,c6 = f2 x 0.02 )
| 全廠回收率 = |  |  | A1+A2+c6+R1 | [5 empty] | *100% = |  | #DIV/0! |  |  |  | ：代表輸入數據
|  |  |  | W+A1+A2+c6+R1+R2-V1 | [15 empty] | c9: | 廠內民生用水回收
| 廢水排放率= |  |  | D | [5 empty] | *100% = |  | #DIV/0! |  |  |  | ：代表電腦公式計算 |  |  |  | R1: | 廠內總二次利用廢水回收
|  |  |  | W+A1+A2+R2 | [15 empty] | r3: | 冷卻水塔排水回收
| 註 : |  | 1. | 請盡可能利用原圖表示水量數據 | [15 empty] | r4: | 廠內廢水排水回收
|  |  | 2. | 計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算. | [15 empty] | R2: | 外部二次利用廢水回收或新興水源使用(如園區中水、外部再生水)
|  |  | 3. | 若平衡圖不適用，請與科管局聯繫確認後，可適度調整版面
|  |  | 4. | 填列數字位數以整數為原則；若有小數位數需求，請於欄位呈現全部位數 | [15 empty] | V1: | 冷卻水塔蒸發量
消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散水
註：為與有製程版一致，部分代碼會跳過
←下拉式選單
Note on M12: 需建置回收設備方可填列!! 若僅採旁濾者，僅可計補水量之2%，c6 = f2 x 0.02

## (四)近三年用水及排水量調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(四)近三年用水及排水量調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
類別 | R9製程版 用水平衡圖代碼 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
自來水 | W
冷凝水OAC | A1
雨水 | A2
外部再生水 | R2
其他水源： | 伏流水 地下水 水車載水
合計總取水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
回收水量(水量單位：CMD)
C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 ) | c6
廠內民生用水回收 | c9
冷卻水塔排水回收 | r3
廠內廢水排水回收 | r4
合計總回收水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
廢(汙)水排放量(水量單位：CMD)
總廢水排放量 | D

## (五)水回收措施調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程) |  | 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 (本頁為填寫範例) |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(五)水回收措施調查 |  |  |  | (五)水回收措施調查
R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施(請條列簡述) (填寫方式請參考範例) | 回收水使用單元 (請條列簡述) | R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施 (本頁為填寫範例) | 回收水使用單元 (本頁為填寫範例)
c6 | 0 |  |  | c6 |  | 冷卻水塔C/T濃排水經由旁濾設備回收利用 | 回冷卻水塔前端再循環使用
c9 | 0 |  |  | c9 |  | 飲水機排水回收 | 至次級用水水槽
r3 | 0 |  |  | r3 |  | 廠內C/T排放廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r4 | 0 |  |  | r4 |  | 納管廢水排放水質良好，故設置廢水純化系統，將排放廢水回收做二次利用 | 純水系統前段、 製程前段

## (六)近三年用水回收率調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(六)近三年用水回收率調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
項目 | 園區環評承諾目標 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
製程回收率 | > 85%
全廠回收率 | 臺南園區>76.65% 高雄園區>75%
全廠排放率 | < 70%
單位人口生活用水量
項目 |  |  | 民生用水 | 公共用水
114年1月~114年12月之每日平均用水量(CMD)
114年1月~114年12月之日平均員工數(含外包商)人數
單位人口生活用水量(CMD)(欄位自動統計→)
註：單位人口生活用水量 = 民生用水/ 114年1月至114年12月之日平均員工數(含外包商)人數
枯水期(每年11月~隔年4月)
自主節水抗旱10%做法(請簡述)： |  |  | 自來水減量 (CMD) | 回收水增加 (CMD)

## (七)單位產品用水量調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(七)單位產品用水量調查
(水量單位：CMD) 單位產品用水量 | 項目 | 近三年
|  | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
產能稼動率(%)：
主要產品名稱：
主要產品之日平均產量：
產品單位： (如：片, 個, 噸, 包, 支…等)
每單位產品用水量：
每單位產品用水量估算方式 (請簡述說明估算方式)：
因擴廠、產品開發、試營運或其他等因素，因而於年度內使整廠用水量有變動者，請於右方格內簡略註記。

## (八). 冰水主機冷卻水系統規格及運行現況
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  |  |  |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(八)冰水主機冷卻水系統規格及運行現況調查
是否設置冰水主機？ |  |  |  |  | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
冰水主機規格
項次 | 型式 |  |  | 台數 |  |  | 單台冷凍噸數(RT)
1 |  |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  |  | 1 |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  |  | 1 |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 1
7 |  |  | 1 |  | 1
8 |  |  | 1 |  | 1
9 |  |  | 1 |  | 1
10 |  |  | 1 |  | 1
冰水主機實際運作總冷凍噸數： |  |  |  |  | (RT)
冰水主機冷卻側：冷卻水塔規格及操作現況調查(114.1~114.12)
(1)冷卻前後水溫差： |  |  | ℃
(2)冷卻水塔循環水量：
| 有設置流量計 | 實際循環水量(114.1~114.12)： | [5 empty] | CMD
| 未設置流量計 | 推估循環水量(114.1~114.12)： | [5 empty] | CMD
循環水量採推估計算，請說明計算方式：
(3)冷卻水塔節水措施： |  | 旁濾設備 |  |  | 化學加藥法
倒極式電透析(EDR) |  | 臭氧氧化法 |  |  | 磁化法
|  | 排水導電度控制： |  |  |  |  | µS/cm
其他方法(請簡述)：
(4)冷卻水塔取水源： |  |  |  |  | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)取水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(6)排水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(7)濃縮倍數(CR)： |  |  |  |  | ←欄位自動試算
下拉式選單
請輸入冷凍噸數

## (九). 廢氣洗滌塔規格及操作現況
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | [5 empty] | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
是否設置廢氣洗滌塔？ | [5 empty] | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
廢氣洗滌塔規格
項次 | 機型 |  | 型式 |  | 台數 |  |  | 單台處理風量(CMM)
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8 |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 |  | 1 |  | 1 |  | 1
10 |  | 1 |  | 1 |  | 1
實際(酸排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(鹼排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(有機)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(CVD)總處理能力： | [5 empty] | CMM
廢氣洗滌塔操作現況(114.1~114.12)
(1)去除污染物種類：
(2)pH設定值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(3)ORP值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(4)洗滌塔取水源： | [5 empty] | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)蒸發水量(V2)： |  |  |  | CMD | 排氣量每1,000 CMM，合理蒸發水量約 5 CMD。
(6)取水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(7)排水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(8)洗滌塔節水措施： |  |  | pH控制 |  | ORP控制 |  | 排放水回收
其他方法(請簡述)：
下拉式選單
請輸入處理風量

## (十)未來一年規劃節水方案
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(無製程)
(十)未來一年(115年1月~115年12月)規劃節水方案
節水類別 | 未來一年 (115年1月~115年12月) 規劃節水方案(請簡述) 註：不包含抗旱措施(此為非常態性做法)及使用外部再生水廠之再生水 | 預計 節省自來水 (CMD) | 預計 增加回收水量 (CMD) | 預估 投資金額 (萬元)
冷卻水塔
製程用水
鍋爐用水
洗滌塔
純水系統
汙水處理系統
民生用水
其他用水 (非前述項目之用水單元，例如：景觀、澆灌、噴水池、廚房...)

## 用水回收率及排放率標準(環評承諾)
園區別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率 | 備註
嘉義園區 | > 85% | > 76.3% | < 70% | 121年全廠回收率需達到82%
臺南園區 | > 85% | > 78% | < 70% | 120年全廠回收率需達到82%
臺南擴建園區 | > 85% | > 75.8% | < 70% | 1)120年半導體業製程回收率達86% 2)120年全廠回收率達82%
高雄(路竹)園區 | > 85% | > 75% | < 70% | -
橋頭園區 | > 85% | > 75% | < 70% | 1)全廠回收率：晶圓製造半導體85%、其他一般產業75% 2)120年全廠回收率達82%
楠梓園區 | - | - | - | -
屏東園區 | > 85% | > 76.1% | < 70% | 122年全廠回收率需達到82%
臺南園區
高雄(路竹)園區
嘉義園區
橋頭園區
楠梓園區
臺南擴建園區
屏東園區

## 工作表3 (hidden)
30
積體電路 | 1支 | 有設置 | 獨立設置 | 有使用 | 1℃ | (離心式)水冷 | 40 | 有設置 | 逆流直立式 | (酸排)濕式
光電 | 2支 | 未設置 | 納入工業用水貯水槽 | 未使用 | 2℃ | (渦捲式)水冷容積 | 50 | 未設置 | 臥式交叉流式 | (鹼排)濕式
生物科技 | 3支 |  | 納入民生用水貯水槽 |  | 3℃ | (往復式)水冷容積 | 60 |  | 室內型洗滌塔 | 乾式
精密機械 | 4支 |  | 納入工業+民生用水貯水槽 |  | 4℃ | (渦捲式)水冷容積 | 80 |  | 密閉收集式 | 有機
通訊 | 5支 |  |  |  | 5℃ | 熱回收式 | 100 |  |  | CVD
電腦週邊 | 6支 |  |  |  | 6℃ | (磁浮離心式)水冷 | 125
其他園區事業 | 7支 |  |  |  | 7℃ | (螺旋式) | 150
| 8支 |  |  |  | 8℃ |  | 200
| 9支 |  |  |  | 9℃ |  | 250
| 10支 |  |  |  | 10℃ |  | 300
350
400
450
500
3 | 1台 | 橫流式 | 有個別設置 | 有設置冰水主機 |  |  | 550
5 | 2台 | 逆流式 | 納入其他水槽 | 未設置冰水主機 |  |  | 600
7.5 | 3台 | 其他 |  |  |  |  | 700
10 | 4台 | [5 empty] | 750
15 | 5台 | [5 empty] | 800
20 | 6台 | [5 empty] | 850
30 | 7台 | [5 empty] | 900
40 | 8台 | [5 empty] | 950
50 | 9台 | [5 empty] | 1000
60 | 10台 | [5 empty] | 1050
80 | 11台 | [5 empty] | 1100
100 | 12台 | [5 empty] | 1150
125 | 13台 | [5 empty] | 1200
150 | 14台 | [5 empty] | 1250
200 | 15台 | [5 empty] | 1300
250 | 16台 | [5 empty] | 1350
300 | 17台 | [5 empty] | 1400
350 | 18台 | [5 empty] | 1450
400 | 19台 | [5 empty] | 1500
450 | 20台 | [5 empty] | 1550
500 | [6 empty] | 1600
550 | [6 empty] | 1650
600 | [6 empty] | 1700
700 | [6 empty] | 1750
750 | [6 empty] | 1800
800 | [6 empty] | 1850
850 | [6 empty] | 1900
1950
2000