## 調查目的與收件資訊
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
壹、問卷調查目的
貳、問卷調查內容 | 貳、問卷調查內容
(一)人員與工廠基本資料
(二)用電資本資料
(三)廠房用電設備現況
(四)800 kW以上用戶，敬請檢附能源局申報資料。
參、問卷回收方式
敬請 撥冗填寫114年度南科園區用電調查問卷後，於2025年8月31日前以E-mail方式回覆，以利後續資料處理及輔導工作推動。(原收件日為2025年5月31日，展延收件日至2025年8月31日前。)
肆、問卷收件及洽詢窗口資訊
【問卷收件窗口】
問卷收件窗口：黃緯程 博士 問卷收件E-mail信箱(1)：grissomh8423@gmail.com 問卷收件E-mail信箱(2)：z10003034@ncku.edu.tw
【計畫事務洽詢窗口】
計畫事務洽詢窗口：石育政 研究助理 洽詢電話：(06)208-1469 E-mail信箱：z10809100@ncku.edu.tw
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，為達成未來國內製造產業能走向高質化及低碳化發展，將針對園區內廠家進行廠區能源使用現況調查及相關輔導工作，以提升能源使用效率。114年度委託國立成功大學進行南部科學園區廠商節水節能輔導計畫，調查園區廠商節能措施與用電狀況，特設計本問卷調查表。
本問卷內容僅供南部科學園區管理局未來推動相關工作之依據，資訊無外流之虞，敬請 貴廠撥冗協助填寫。

## (一)人員與工廠基本資料
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(一)人員與工廠基本資料
【填寫人員】第一聯絡人
填寫人員姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【單位主管】第二聯絡人
單位主管姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【工廠基本資料】
產業類別： |  | ←下拉式選單
工廠名稱：
工廠地址：
廠房建築 基地面積： |  | (m2)
電力公司 電表數量： |  | ←下拉式選單
電號： 電表數量複數以上均請列出 |  | ←請於左方欄位，輸入電費單據上之電號 (共11位數字) 範例：00123456789
1
1

## (二)用電基本資料
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(二).用電基本資料
用電契約量/核准電量： (最新契約/核准用電量) |  | 與台電簽訂契約量： |  | (kW)
|  | 科管局核准用電量： |  | (kW)
113年度平均電價(元/kWh)： |  |  | ←下拉式選單
113年度工廠實際使用最大需量： |  |  | (kW) | 1
113年度工廠平均用電量(日平均)： |  |  | (kW) | 1
113年度員工人數： |  |  | 人
太陽能發電系統
是否已設置太陽能發電系統： |  |  | ←下拉式選單
目前太陽能發電系統設置方式： |  |  | ←下拉式選單
設置容量(累計至113年)： |  |  | (kW) | 2
出租屋頂設置容量(累計至113年)： |  |  | (kW) | 1
目前太陽能發電系統運營模式： |  |  | ←下拉式選單
躉售電量(113年度總回售電量)： |  |  | (kWh) | 2
未躉售電量
發電自用(113年度總自用電量)： |  |  | (kWh) | 1
未發電自用 |  |  | 1 | 1
114年是否規劃設置太陽能發電系統： |  |  | ←下拉式選單
114年太陽能發電系統設置方式： |  |  | ←下拉式選單
114年規劃設置容量(114年度1月起)： |  |  | (kW) | 1
114年規劃太陽能發電運營模式： |  |  | ←下拉式選單
項目 |  |  | 有 | 無
編制專責能源管理人員：
設置能源查核專責組織或小組定期檢討用電量：
設置ISO 50001能源管理系統記錄全廠用電資料：
111至113年曾汰換IE1、IE2馬達：
111至113年曾採用IE3、IE4馬達：
114年是否規劃採用IE3等級以上之馬達：

## (三)廠房用電設備現況(1)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(聲明)本問卷內容僅供南部科學園區管理局未來推動相關工作之參考，相關資訊絕無外流之虞，敬請 貴廠撥冗協助填寫。
(1)113年度是否因電壓驟降造成產能(或產量)、機台設備等成本損失？
有受壓降影響
未受壓降影響
(2)承上，113年度「受壓降影響」者，營運成本或設備有哪些損失？ (請簡述說明)
(3)114年度針對電壓驟降的預防措式，及電壓驟降發生時的應變方式？ (請簡述說明)
(4)廠務設施或生產設備是否裝設UPS不斷電系統(請盤點至113年底)：
有設置： | 設置類型： |  | ←下拉式選單
1 | 設置容量： |  | (kW)
未設置：
114年度是否規劃設置UPS不斷電系統？ | 113年度是否規畫設置節能型UPS不斷電系統？
有規劃： | 規劃設置類型： |  | ←下拉式選單
1 | 規劃設置容量： |  | (kW) | 1
無規劃： |  | ←下拉式選單
(5)發電設備設置現況(請盤點至113年底)：
有設置： | 燃料種類： |  | ←下拉式選單
1 | 發電量： |  | (kW)
| 供電用途： | 緊急與消防兼用 | 消防專用 | 緊急發電
未設置：
114年度是否規劃擴增緊急發電系統？ | 113年度是否規畫擴增緊急發電系統？
有規劃： | 規劃燃料種類： |  | ←下拉式選單
1 | 規劃擴增發電量： |  | (kW)
無需求：

## (三)廠房用電設備現況(2)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(6)盤點至113年底，是否已設置儲能系統？
有設置： | 設置類型： | ←下拉式選單
1 | 設置容量： | (kW)
未設置
114年度是否規劃設置儲能系統？ | 113年度是否規畫設置節能型UPS不斷電系統？
有規劃： | 規劃設置類型： | ←下拉式選單
1 | 規劃設置容量： | (kW) | 1
無規劃
公司是否曾評估於廠區設置儲能系統？ |  | 有評估 | 未評估
公司是否有意願於廠區設置儲能系統？ |  | 有意願 | 無意願
(7)純電動自用小客車與非電動自用小客車之數量占比？
| 純電動自用小客車(含公司車)數量： |  | (輛)
| 非電動自用小客車(含公司車)數量： |  | (輛)
1 | 純電動車數量占比(%)： |  | ←欄位自動試算
(8)電動自用小客車之充電樁設置現況調查(盤點至113年底)
有設置： | 已設置場域：
1 | 已設置規格：
1 | 已設置樣式： | ←下拉式選單
1 | 實際單樁(單槍)數量：
1 | 實際單樁(雙槍)數量：
1 | 運營方式：
未設置 |  | 1
114年度是否評估設置電動自用小客車之充電樁？
有評估： | 評估設置場域：
1 | 評估設置規格：
1 | 評估設置樣式： | ←下拉式選單
1 | 評估單樁(單槍)數量：
1 | 評估單樁(雙槍)數量：
1 | 評估運營方式：
未評估 |  | 1

## (三)廠房用電設備現況(3)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(9)廠區照明系統現況調查(盤點至113年底)
是否盤點過廠區傳統燈具與節能燈具之使用占比： |  | 有盤點 | 未盤點
照度合理化是否檢討？(例如：依據CNS國家照度標準，檢討辦公室、停車場、走道等場所照度，偏高者可調整燈管或燈具數量，減少照明用電。) |  | 是 | 否
仍使用傳統燈具(例：鹵素、白熾/鎢絲、水銀燈)： |  | 有 | 無
是否逐年汰換傳統燈具改用節能燈具： |  | 是 | 否
仍使用搭載傳統安定器之T5、T8、T9燈具： |  | 有 | 無
是否逐年汰換免安定器之T5、T8、T9燈具： |  | 是 | 否
是否使用傳統型防爆燈具(非LED)： |  | 是 | 否
111至113年是否逐年汰換非LED型防爆燈具： |  | 是 | 否
非常態照明需求之區域，是否減少照明燈具： |  | 是 | 否
非常態照明需求之區域，是否改用感應式燈具： (例：紅外線感應燈具、雷達微波感應燈具) |  | 是 | 否
消防箱指示燈及避難指示燈改用LED： |  | 是 | 否
戶外照明是否選用LED燈具： |  | 是 | 否
(10)廠區照明控制(盤點至113年底)
【時間排程】依據工廠的區域類別及使用時間，以固定且有規則的時間排程控制，進行自動開燈或關燈。 |  | 有 | 無
【移動感測】搭配感測器(偵測人員/車輛)，自動調整光源亮度或ON/OFF。 |  | 有 | 無
【室外光源利用】利用開窗面與室外光環境相互整合，利用室內裝修之反射率提高室內照明效果。 |  | 有 | 無
【遠端控制】以電腦或手持行動裝置連結內置網路，透過網路遠端監視和控制照明。 |  | 有 | 無
【群組/模式控制】依不同空間使用目的，指定不同的模式控制(例如：照明迴路群組化)，管理照明系統。 |  | 有 | 無
【電力監控】照明及空調用電結合電力監控及需量控制器，可抑低尖峰用電及減少用電超約費用。 |  | 有 | 無

## (三)廠房用電設備現況(4)
| 南部科學園區管理局 114年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 【800 kW以下用戶】 能源使用現況調查問卷
(11)關於空調現況調查(盤點至113年底)
空調類型： |  | 水冷式 | 氣冷式
設置中央空調： |  | 有 | 無
冰水主機總冷凍噸數： |  |  | (RT)
雙溫冰水系統： |  | 是 | 否
冰機熱回收裝置： |  | 有 | 無
主機或相關水泵採變頻控制： |  | 是 | 否
多台冰水主機設置控制器，保持各主機最高運轉效率： |  | 是
否
不適用
進、出水溫度控制調整： |  | 是
否
不適用
(12)關於空壓機系統(盤點至113年底)
是否設置空壓機： |  | 有 | 無
定頻式空壓機數量： |  |  | (台)
變頻式空壓機數量： |  |  | (台)
空壓機是否有實施負載調控： |  | 有 | 無
使用多機連鎖控制器控制多台空壓機： |  | 有
無
|  | 不適用 | 1
機台效率(耗能比值，單位CFM/hp)： |  |  | ←下拉式選單
設置穩壓空氣桶或節流調壓器： |  | 是
否
不適用
定期維修管線減少洩漏： |  | 是
否
不適用
多台空壓機並聯使用： |  | 是
否
不適用

## 工作表4 (hidden)
電表數量 | 行業別 | 電費 | 儲能 | 燃料種類 | UPS | UPS |  |  |  |  | 電動車 | 電動車 | [6 empty] | 供電用途
1支 | 積體電路 | 1.5~2.5 | 鉛酸電池 | 柴油 | 在線式(on-line) | 無設置需求 | 有 | 自建電廠 | 新建規劃 | 發電自用 | 慢充(AC交流電) | 室內停車場 | 免費充電 | 單樁(單槍) | 1座 | 室內停車場 | 單樁(單槍) | 慢充(AC交流電) | 緊急發電
2支 | 光電 | 2.5~3.5 | 鋰電池 | 天然氣(NG) | 離線式(off-line) | 無擴增需求 | 無 | 出租場域 | 擴建規劃 | 躉售電力 | 快充(DC直流電) | 室外停車場 | 計費充電 | 單樁(雙槍) | 2座 | 室外停車場 | 單樁(雙槍) | 快充(DC直流電) | 自用發電
3支 | 生物科技 | 3.5 以上 | 全釩液流電池 | 瓦斯(LPG) |  | 無汰換需求 |  | 自建+出租 | 汰換規劃 | 儲能 | 慢充+快充 | 均有設置 |  | 均有設置 | 3座 | 均評估 | 均評估 | 均評估
4支 | 精密機械 |  | 其他 | 重油 |  |  |  |  | 未規劃 | 自用+躉售 |  |  |  |  | 4座
5支 | 通訊 |  |  | 生質油 | [10 empty] | 5座
6支 | 電腦週邊 |  |  | 其他 | [10 empty] | 6座
7支 | 其他園區事業 | [13 empty] | 7座
8支 | [14 empty] | 8座
9支 | [14 empty] | 9座
10支 | [14 empty] | 10座
11座以上
優 ( >3.5)
可 (2.5~3.5)
劣 (＜2.5)
無數據資料